| Опросный лист для подбора дизель-генераторной установки (ДГУ) в аренду. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о Заказчике. |  |  |
| Заказчик, компания: | _____________________________________ |  |
| Контактное лицо, должность: | _____________________________________ |  |
| Контактный телефон: | _____________________________________ |  |
| e-mail: | _____________________________________ |  |
| Предполагаемое место установки ДГУ: | _____________________________________ |  |
| Параметры электроустановки. |  |  |
| Число фаз: | ☐ одна; | ☒ три; |
| Частота | ☒ 50 Гц; | ☐ 60 Гц; |
| Напряжение, Вольт: | ☐ 230/400; | другое ___________; |
| Мощность нагрузки максимальная: | ____________ кВт; | ____________ кВА; |
| Мощность нагрузки среднесуточная: | ____________ кВт; |  |
| Наличие мощных нелинейных электроприемников (частотные регуляторы, ИБП и т.п.): | ☐ да, ________ кВт; | ☐ нет. |
| Наличие электродвигателей мощностью более 10% суммарной мощности нагрузки: | ☐ да, ________ кВт; | ☐ нет. |
| Количество вводов сети (для резерва, LTP): | ________ |  |
| Характер работы ДГУ. |  |  |
| ☐ основной источник питания, PRP; |  |  |
| ☐ резервный источник питания, LTP; |  |  |
| ☐ дата-центр, рейтинги DCC/DCP. |  |  |
| Максимальный единовременный “наброс“ нагрузки single step load (для PRP и LTP): | ____________ кВт; | ____________ кВА; |
| Желаемое исполнение ДГУ: | ☐ кожух (капот); | ☐ контейнер. |
| Автоматизация ДГУ (если требуется). |  |  |
| ☐ MRS (удаленный и ручной старт по ”сухому контакту” от внешнего источника); |  |  |
| ☐ AMF (автозапуск при пропадании сети 230/400 Вольт); |  |  |
| ☐ параллельная работа с иными источниками энергии, в том числе ДГУ. |  |  |
| Требуется ли щит АВР (ATS), по умолчанию – на max ток ДГУ: | ☐ да, _______ Ампер; | ☐ нет. |
| Исполнение АВР (ATS), по умолчанию – отдельный щит: | ☐ отдельный щит; | ☒ встроить в/на ДГУ. |
| Требуется ли удаленный мониторинг и управление: | ☐ да; |  |
|  | ☐ нет; |  |
|  | ☐ предусмотреть возможность подключения. |  |
| Требуется ли интеграция в системы диспетчеризации и управления (обмен сигналами в том или ином виде): |  |  |
| Дополнительные услуги. |  |  |
| Требуются ли ПНР (пуско-наладочные работы): | ☐ да; | ☐ нет. |
| Если у Вас имеется проект электроустановки или иное описание требующейся ДГУ, приложите эти материалы к отправляемому опросному листу. |  |  |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу rent@generent.ru |  |  |
| Помощь в заполнении опросного листа: ot@generent.ru |  |  |